中国医学科学院皮肤病医院

（中国医学科学院皮肤病研究所）

调

研

文

件

项目名称： 生物安全柜、医用冰箱等设备

单位名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年    月    日

目 录

一、产品概况	（页码）

二、产品资质	（页码）

三、生产厂家和代理公司资质及简介	（页码）

四、生产厂家授权书	（页码）

五、法定代表人身份证明和授权委托书	（页码）

六、配置清单（单台配置）	（页码）

七、产品技术参数	（页码）

八、产品安装场地要求	（页码）

九、售后服务条款	（页码）

十、宣传彩页	（页码）

十一、专机专用耗材/试剂	（页码）

一、产品概况

| 产品名称 | 项目调研多款产品请自行续表 |
| --- | --- |
| 厂家产地 |  |
| 型号 | 推荐给医院使用部门选定的型号 |
| 主要配置 | 配置清单中挑选3到5个重要的配置 |
| 质保（年） | 一般情况至少三年 |
| 价格 | 单价：XXX元，总价XXX元 |
| 专用耗材 | 通用或专机专用（若有请另附报价单），是否可以单独收费 |
| 设计使用年限（铭牌标注的） |  |
| 注册证号 | 医疗设备必须提供 |
| 注册适用范围 |  |
| 到货期 | 国产一个月左右，进口三个月左右 |
| 维保价格（年） | 质保到期后预计每年的维保价格 |
| 易损件 | 容易损坏或有使用期限（使用次数或时长）到期后需更换的配件 |
| 对比竞品 技术商务优势 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |

- 二、产品资质

- （包括注册证（注册证如有变更文件附页请务必提供完整）、国际认证等）

- 三、生产厂家和代理公司资质及简介

- 四、生产厂家授权书

五、法定代表人身份证明/授权委托书

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：      职务：                身份证号码：                         系                          （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证。

单位：                        （盖单位章）

2026年    月    日

法定代表人身份证复印件（反面）

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人授权委托书

本人            （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理一切与                             （项目名称）调研有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：      年   月   日至     年   月   日

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证

参与单位：                    （盖单位章）

法定代表人：                  （签字）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：

2026年    月    日

委托代理人身份证复印件（正面）

委托代理人身份证复印件（反面）

- 六、配置清单（单台配置）

产品1：

| 序号 | 名称 | 型号或货号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 七、产品技术参数

- 八、产品安装场地要求

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 空间要求 （宽*深*高mm） | 自身重量（kg） | 供电要求 | 供水要求 | 环境要求 | 运输要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 九、售后服务条款

甲方：中国医学科学院皮肤病医院                 乙方：设备供应公司

  - 乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好安装的准备工作

  - 乙方负责设备的免费安装和调试，必须事先与甲方器材处联系，并与器材处共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

  - 所有医疗设备必须提供符合国家标准的电源线，插头制式必须为中国标准制式，保证安全接地，不接受欧标、美标等制式电源线，设备出厂时间不能超过壹年。

  - 装机所产生的垃圾必须摆放整齐，不得有影响工作人员、病人及家属安全通过的行为。公司在装机后24小时内必须完成对包装拆除物的清理。因包装拆除物原因引起的医疗事故和纠纷，由公司承担全部法律和经济责任。

  - 设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自甲方验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收上门费、人工费。

  - 上述设备免费保修 X 年，保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外乙方对本设备终身负责维修。

  - 如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后 X 小时之内响应， X 小时内到达甲方现场（若无维修站点， X 小时内到达现场）， X 小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

  - 保修期内每年 X 次定期维护。

  - 无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方器材处取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。

  - 如设备软件升级，乙方负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。

  - 如有设备具有远程维修诊断功能，乙方负责免费为甲方安装。乙方免费提供全套资料，含产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明（进口设备），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

  - 技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见乙方公司承诺书。

- 宣传彩页

- （纸质版需要提供印刷版，打印和复印版无效；电子版需扫描彩页）

- 十一、专机专用耗材/试剂