竞争性磋商文件

（服务类）

项目编号：NJJT-ZGPFYZB-20260629
项目名称：中国医学科学院皮肤病医院CT原厂维保服务
采 购 人： 中国医学科学院皮肤病医院（中国医学科学院皮肤病研究所）
采购代理机构：南京捷通建设工程咨询有限公司
日       期：2026年6月

第一章 竞争性磋商公告
项目概况
中国医学科学院皮肤病医院CT原厂维保服务采购项目的潜在响应供应商应在（南京市玄武区红山南路南京汽车客运站司乘大楼10楼）获取采购文件，并于2026年07月10日09点30分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：NJJT-ZGPFYZB-20260629
项目名称：中国医学科学院皮肤病医院CT原厂维保服务
预算金额：人民币陆拾叁万元整/年(￥63万元/年)
最高限价：人民币陆拾叁万元整/年(￥63万元/年)，超过最高限价将作无效标处理。
服务需求：中国医学科学院皮肤病医院CT原厂维保服务。具体详见第四章采购技术规格及要求。
合同履行期限：1年。
本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求：
2.1.供应商满足以下规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度经审计的财务报告，或截止时间前六个月内银行出具的资信证明）
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据）；
（5）参加本次采购活动前三年内（成立时间不足三年的自成立之日起），在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2是否专门面向中小企业：否。
2.3本项目的特定资格要求：

（1）供应商须提供有效期内的《医疗器械经营许可证》(复印件加盖公章)；

（2）供应商须提供自身的《辐射安全许可证》(复印件加盖公章)；

2.4本项目不接受联合体响应。
2.5拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（3）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
（4）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。
三、获取采购文件
时间：2026年06月30日至2026年07月06日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：南京市玄武区红山南路南京汽车客运站司乘大楼10楼 。
方式：本项目接受通过现场获取采购文件或线上获取。
采购文件售价：¥100（采购文件售后一概不退），供应商如确定参加磋商，须按要求获取采购文件，否则响应无效。
获取采购文件须提供的资料：加盖公章的授权委托书原件或扫描件、加盖公章的被委托人身份证复印件或扫描件。线上获取的供应商务必将报名资料扫描PDF发送邮箱3158135879@qq.com。
四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点
截止时间：2026年07月10日09:30:00（北京时间）
开启时间：2026年07月10日09:30:00后（北京时间）
地点：南京市玄武区红山南路南京汽车客运站司乘大楼10楼会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.评审方法和标准：采用综合评分法。

2.供应商应提供响应文件一式叁份（正本壹份、副本贰份），所有响应文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为响应文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和资料存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

3.本项目不组织现场勘察。
4.本采购公告在中国医学科学院皮肤病医院网站发布。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息           
名 称：中国医学科学院皮肤病医院（中国医学科学院皮肤病研究所）
地 址：南京市玄武区蒋王庙街12号
联系方式：025-85478284
2.采购代理机构信息
名  称：南京捷通建设工程咨询有限公司　
地　  址：南京市玄武区红山南路南京汽车客运站司乘大楼10楼
联系方式：18018060210 
3.项目联系方式
项目联系人： 李工
电　　话： 18018060210 
邮箱：3158135879@qq.com
第二章
供应商须知

	序号
	名称
	内容

	1
	采购人
	名  称： 中国医学科学院皮肤病医院（中国医学科学院皮肤病研究所）

地  址：南京市玄武区蒋王庙街12号

联系方式：025-85478284

	2
	采购代理机构
	名 称：南京捷通建设工程咨询有限公司　

地　址：南京市玄武区红山南路南京汽车客运站司乘大楼10楼

项目联系人：李工

联系方式： 18018060210

	3
	采购项目名称
	中国医学科学院皮肤病医院CT原厂维保服务

	4
	服务地点
	采购单位指定的地点

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	评审方法
	综合评分法

	7
	响应文件份数
	供应商应提供响应文件一式叁份（正本壹份、副本贰份），所有响应文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为响应文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和资料存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

	6
	盖章要求
	供应商投标文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。


1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于本采购项目。

2、供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2、政策功能
3.2 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的工程、产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

（2）对于专门面向中小微型企业的项目，只面向中小微型企业采购。对于非专门面向中小微企业采购的项目，采购人或采购代理机构应给予小微企业10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]第四条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%（工程项目为5%）价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（本项目不适用）

（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3节能产品、环境标志产品政策（本项目不执行）

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.4进口产品政策（本项目不执行）
（1）除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

4、磋商费用：本项目代理服务费按照计价格[2002]1980号文收费标准的40%计取，由中标人领取成交通知书时一次性支付，评委费由招标人支付。
5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知


（3）成交标准
（4）采购需求

（5）合同条款及格式

（6）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“中国医学科学院皮肤病医院管网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

（1）磋商申请及声明

（2）法定代表人授权委托书
（3）响应报价表 

（4）分项报价表
（5）中小企业声明函

（6）技术条款偏离表 

（7）商务条款偏离表 

（8）拟投入本项目人员表
（9）服务方案
（10）响应人类似业绩情况表

（11）资格证明文件
（12）其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关服务的制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1 供应商应按照磋商文件提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1 响应文件的递交供应商应当按照文件要求，在磋商响应截止时间前递交指定地址。

17.2供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在响应文件中逐条响应。

18、磋商响应截止日期
18.1 供应商递交响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到社会环境等风险因素，如因供应商自身原因造成的响应文件未准时递交的由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其响应文件。

20.1.2 供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其响应文件进行修改。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员评标室中进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖公章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终服务方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的服务方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖公章。

26.1.4  评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组会应当启动异常低价投标审查程序
（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响 应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商 投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查 的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响 应)报价<采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

（5）磋商小组启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，属于第3项情形，供应商已随投标 (响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。

（6）磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、 类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.2 成交方法和标准

26.2.1成交方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2成交标准

见本采购文件第三章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求递交磋商响应文件的。

27.1.2 供应商磋商响应文件未密封的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。
27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（用“*或★”加注或特别说明的内容为实质性要求和条件）。
27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

27.1.7  响应文件未按照采购文件要求加盖章。

27.1.8 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3 代理机构将在”中国医学科学院皮肤病医院（http://www.pumcskin.cn/）”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章。

29.5 代理机构及采购人接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、 签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。
31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他

32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

成交标准

磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，本成交标准中价格、商务部分为客观分，由磋商小组统一打分；技术部分为主观分，由磋商小组各自独立打分，取磋商小组所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家供应商的最终得分。

	评审因素
	分值
	评分说明

	价格分（10分）
	10
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应报价最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价/响应报价)×10（小数点后四舍五入保留两位）

	技术分（60分）
	维保实施方案
	10
	根据投标人针对本项目制定的维保实施方案综合评定，包括但不仅限于日常维护方案、故障维修、软件升级等方面。方案内容详实、科学合理、可操作性强的得10分；方案内容内容较为详实、较科学合理、可操作性较强的得7分；方案内容简单、基本合理、可操作性不强的得4分；方案内容简单、不够合理、可操作性欠缺的得1分；其他情况不得分。

	
	备件保障及运输方案
	10
	根据投标人针对本项目制定的备件保障及运输方案综合评定，包括但不仅限于备件种类管理、备件库存管理、备件的供应管理及运输方式等方面。方案内容详实、科学合理、可操作性强的得10分；方案内容内容较为详实、较科学合理、可操作性较强的得7分；方案内容简单、基本合理、可操作性不强的得4分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

	
	质量及安全管理方案
	10
	根据投标人针对本项目制定的质量及安全管理方案综合评定，包括但不仅限于质量管理体系、质量控制、质量改进、安全检查、安全培训等方面。方案内容详实、科学合理、可操作性强的得10分；方案内容内容较为详实、较科学合理、可操作性较强的得7分；方案内容简单、基本合理、可操作性不强的得4分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

	
	应急响应方案
	10
	根据投标人针对本项目制定的应急响应方案综合评定，包括但不仅限于应急预案、应急演练、重大故障的应对措施等方面。方案内容详实、科学合理、可操作性强的得10分；方案内容内容较为详实、较科学合理、可操作性较强的得7分；方案内容简单、基本合理、可操作性不强的得4分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

	
	培训方案
	10
	根据投标人针对本项目制定的培训方案综合评定，包括但不仅限于培训内容、培训方法、同型号机器实施新的解决方案指导等方面。方案内容详实、科学合理、可操作性强的得10分；方案内容内容较为详实、较科学合理、可操作性较强的得7分；方案内容简单、基本合理、可操作性不强的得4分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

	
	增值服务
	10
	根据投标人针对本项目制定的增值服务内容（除本项目维保内容及要求以外提供的服务内容）综合评定，内容详实、科学合理、可行性强的得10分；方案内容较为详实、较科学合理、可行性较强的得7分；方案内容简单、基本合理、可行性不强的得4分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

	商务分（30分）
	供应商业绩
	15
	供应商自2023年1月1日至今承担过类似维保服务项目业绩的，每提供一个得5分，本项最高15分。（提供成交通知书/中标通知书、合同复印件加盖公章，二者缺一不可，时间以合同签订时间为准，内容以合同为准，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，时间、内容相关指标以合同为准）

	
	拟投入本项目人员配备
	12
	投标人拟投入本项目现场维护保养服务工程师具有原厂培训证书的，每提供一人得4分，本项最高12分。需在投标文件中提供人员原厂培训证书扫描件及投标人为其缴纳的开标前近6个月（不含开标日当月）任意1个月的社保证明材料扫描件。

	
	服务承诺
	3
	供应商根据采购方提出维修请求后，供应商电话响应时间≦2小时，如需现场维修，供应商工程师到达现场的时间≦48小时，配件到达现场时间≦48小时。提供365天，7*24小时热线支持，有临床应用专家和维修专家实时在线服务；远程服务系统依托互联网进行远程软件升级，远程诊断、远程急诊处理故障。提供承诺书的得3分。（承诺书格式自拟加盖公章）


说明：

1、针对评分标准中评分的每一条，供应商在响应文件中均应提供相关资料并做出相应说明供磋商小组评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、磋商小组不保证有效报价最低的供应商成交。

3、本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
4、针对小微型企业的评审加分：
根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2011〕181号”关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知规定，对属于小型、微型企业的投标人给予评审加分：
如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需提供投标人签署的《中小企业声明函》证实企业的规模类型。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
根据“中小企业声明函”中所确定的企业性质，如投标人属于小型企业或微型企业的，且提供自有服务的，对小型、微型企业的报价给予20%的扣除；扣除后的价格为评审价格参与价格评审。
注：
填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
5、针对残疾人福利性单位的评审加分：
残疾人福利性单位在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定标准的可以认定为残疾人福利性单位。
对于残疾人福利性单位产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6、针对监狱企业的评审加分：
监狱企业在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。未按磋商文件的规定在投标文件中提供中监狱企业证明文件的，不享受支持监狱企业发展的相关政府采购政策。
对于监狱企业产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7、投标人对提供的证明材料负有核实义务及责任。若投标人提供的“中小企业声明函”等为虚假声明则视同提供虚假材料，投标人将按相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。
第四章
 采购需求
一、项目概况：

1、项目名称：中国医学科学院皮肤病医院CT原厂维保服务。

2、预算金额：63万元
3、合同履行期限：1年。

二、采购内容及要求

（一）维保清单：

	序号
	设备名称
	品牌型号
	维保内容

	1
	高档多排螺旋CT机
	uCT760
	原厂维保具体见“（三）维保服务内容”


（二）服务地点：采购单位指定的地点。
（三）维保服务内容要求：
1、供应商在保修期内安排持有原厂资质的工程师提供定期现场维护、保养服务和紧急维修服务。

2、采购方提出维修请求后，供应商电话响应时间≦2小时，如需现场维修，供应商工程师到达现场的时间≦48小时，配件到达现场时间≦48小时。提供365天，7*24小时热线支持，有临床应用专家和维修专家实时在线服务；远程服务系统依托互联网进行远程软件升级，远程诊断、远程急诊处理故障。

3、保修期内，供应商对该设备提供每年至少2次定期维护保养，包括整机电子部分的检测，机械部分的校准和养护，图像部分的校正，并提供维护保养报告。

4、保修期内，供应商负责维修、保养的范围是主机所有配件含球管、高压发生器、探测器等，供应商对设备进行维修、保养和更换所损坏配件并承担备件、劳务和差旅等费用，采购方不必再支付任何费用。

5、在采购方工作人员正确使用仪器的前提下，供应商应保证保修期内每年仪器的开机率>95%。

6、保修期内，供应商免费提供安全检查、质量保证、安全升级、远程服务并配合质控检测的校正工作，提供机器软件版本升级，确保是本机型配套的最新版本软件。

7、供应商提供或更换的上述配件，均必须是原厂全新的，保证原厂原包装配件，且必须是与原机使用相匹配的的配件。

8、供应商保修期内提供临床培训支持。

9、如因外方突然宣布供货不足等因素，供应方不能及时履行本合同项下义务导致设备停机，则维修服务期按停机时间1:1顺延。若遇配件停产或关税大幅上涨等不可抗力因素，导致无法继续履行合同，供应方需提前15日以书面形式通知采购方，则合同终止。维保费按照实际服务的天数按比例结算。

10、保修期1年。

（三）合同履行期限：1年。

四、综合要求：
1、投标人提供的服务能够至少达到磋商文件要求，同时明确详细的服务内容。请充分考虑项目实施过程中的人员安排。
2、投标人必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。报价总金额包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除本合同另有约定或双方协商确认外，甲方不再另行向乙方支付其他任何费用。

4、验收：
（1）采购人根据“关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）”相关规定及本项目中磋商文件要求进行验收。
（2）其他按磋商文件要求及国家相关法律法规组织验收。

（3）验收结果不符合采购要求的，采购人有权终止合同，一切损失中标单位承担。

5、投标人需按照磋商文件要求和投标文件承诺配置项目服务人员，项目服务人员应保持稳定，人员变动需经采购单位审核批准。

6、付款方式：

第一阶段：合同签订后采购方支付合同金额的60%。

第二阶段：合同签订半年后采购方支付合同金额的40%。
7、凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以中国医学科学院皮肤病医院管网发布的公告为准。

八、有关说明
     成交供应商收到成交通知书后，必须于合同约定时间内进驻，确保按照采购人的要求平稳交接。

第五章 合同草案条款及格式
合同编号：

政府采购计划号：

	采购人（以下称甲方）：
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照“                       项目”的采购结果（编号： ），依据采购文件要求，甲乙双方遵循平等、自愿、公平的原则，就该项目的组织实施，经协商签订如下合同条款，双方遵照执行。

一、项目名称

                           项目

二、合同标的、金额

1、维保清单：

	序号
	设备名称
	品牌型号
	维保内容

	1
	高档多排螺旋CT机
	uCT760
	原厂维保具体见“（三）维保服务内容”


2、合同价：合同总价款为           元整（¥       元）。
三、维保服务内容

1、供应商在保修期内安排持有原厂资质的工程师提供定期现场维护、保养服务和紧急维修服务。

2、采购方提出维修请求后，供应商电话响应时间≦2小时，如需现场维修，供应商工程师到达现场的时间≦48小时，配件到达现场时间≦48小时。提供365天，7*24小时热线支持，有临床应用专家和维修专家实时在线服务；远程服务系统依托互联网进行远程软件升级，远程诊断、远程急诊处理故障。

3、保修期内，供应商对该设备提供每年至少2次定期维护保养，包括整机电子部分的检测，机械部分的校准和养护，图像部分的校正，并提供维护保养报告。

4、保修期内，供应商负责维修、保养的范围是主机所有配件含球管、高压发生器、探测器等，供应商对设备进行维修、保养和更换所损坏配件并承担备件、劳务和差旅等费用，采购方不必再支付任何费用。

5、在采购方工作人员正确使用仪器的前提下，供应商应保证保修期内每年仪器的开机率>95%。

6、保修期内，供应商免费提供安全检查、质量保证、安全升级、远程服务并配合质控检测的校正工作，提供机器软件版本升级，确保是本机型配套的最新版本软件。

7、供应商提供或更换的上述配件，均必须是原厂全新的，保证原厂原包装配件，且必须是与原机使用相匹配的的配件。

8、供应商保修期内提供临床培训支持。

9、如因外方突然宣布供货不足等因素，供应方不能及时履行本合同项下义务导致设备停机，则维修服务期按停机时间1:1顺延。若遇配件停产或关税大幅上涨等不可抗力因素，导致无法继续履行合同，供应方需提前15日以书面形式通知采购方，则合同终止。维保费按照实际服务的天数按比例结算。

10、保修期1年。

四、合同履约期限、地点、方式

1、合同履行期限：1年。
2、服务地点：甲方指定地点。

3、合同期内其它需求：在合同期内，乙方及其工作人员须服从甲方的一切规章制度及安排。

4、服务期间，如遇甲方办公场所调整、迁移或者服务对象性质发生重大改变，甲方应提前两个月告知乙方，合同内容经双方友好协商进行调整，协商不成甲方可解除合同且不承担违约责任，维保服务费用计算至合同解除之日止，乙方应在合同解除后30日内将甲方已支付的维保费用扣除实际产生的维保费用后退回甲方指定账户。
五、合同价格与支付

1、本合同价格按此次中标价执行，合同总金额为人民币 大写      小写：（￥    ），总价包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除本合同另有约定或双方协商确认外，甲方不再另行向乙方支付其他任何费用。

2、付款方式：

第一阶段：合同签订后采购方支付合同金额的60%。

第一阶段：合同签订半年后采购方支付合同金额的40%。
3、支付方式：银行转账。
4、甲方每次付款前，乙方应向甲方提供合法有效且符合甲方要求的发票，否则甲方有权迟延付款且不承担逾期付款的违约责任。

5、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

五、甲、乙方权利和义务

1、甲方权利和义务

（1）指定专人作为甲方联系人予以协调工作，加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

（2）甲方应积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

（3）合同期满，应协助做好业务交接事宜。

2、乙方权利和义务
（1）合同约定制定和实施设备的保养计划，该保养计划需详细制定维保事项、人员安排、维保标准等相关事宜，并交予甲方审核通过，乙方在接到甲方报修后需及时处理故障。

（2）维修服务电话响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过48小时，配件到达现场时间≦48小时。提供365天，7*24小时热线支持，有临床应用专家和维修专家实时在线服务；远程服务系统依托互联网进行远程软件升级，远程诊断、远程急诊处理故障。

（3）在合同期内，在甲方正常使用的情况下，乙方需要保证设备年开机率高于95%，开机率计算方式按（A）计算。

（A）一年按365天计算，每年因故障停机时间不超过18天，含工作日和节假日。

（B）一年按250个工作日计算，每年因故障停机时间不超过12个工作日。

如年开机率未达到要求，故障时间每超过1天/工作日，本合同周期结束后增加2天/工作日的保修期，甲方不对该增加的维保期支付任何额外费用。
（4）乙方委派负责保养和维修的人员必须是经过专业培训，具备设备保养和维修相关专业知识的工程师，乙方需向甲方提供维修人员的相关资质证明。维修过程中如发生由于维修行为不当导致的额外损失由乙方负责。

（5）乙方保养和维修所使用的配件和耗材必须符合国家相关法律和规定，由原厂制造或授权专业制造商制造，乙方使用不合规或不合法的配件或耗材导致的损失和责任由乙方承担。

（6）乙方不得擅自更换设备上未发生故障的配件。

（7）保养和维修的服务工单需要如实记录保养和维修时具体的服务情况和配件更换情况。乙方应接受甲方委派人员对保养和维修质量的监督。

（8）乙方应按照合同约定按时开具维保款项的发票，并交予甲方指定人员。

六、违约责任

1、甲方无正当理由逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之二支付逾期付款违约金，总额不超过合同总价款的5%。

2、在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

3、乙方不能提供维保服务的，应在交付前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即交付。乙方每逾期一日应向甲方支付合同总额的0.1%的违约金，同时承担甲方因此所受的损失，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

4、未经甲方事先的书面同意，乙方不得将本项目自行分包，否则，甲方有权立即解除本合同且不承担任何违约责任。乙方应向甲方支付相当于本合同总价款10%的违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

5、乙方如在维保期间内存在隐瞒真实信息、私自更换无故障配件等情况的，甲方有权立即单方面解除合同。乙方应向甲方支付相当于本合同总价款10%的违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

6、如乙方违反本合同其他义务的，且在收到甲方书面通知指定的合理时间未能纠正或怠于更正的，乙方应向甲方支付相当于本合同总价款10%的违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

7、本合同下甲方的直接损失是指乙方未按约定履行合同义务导致甲方的财产损失和人身损害。尽管本合同有多出不同约定，但合同一方就与本合同相关的任何类型的所有权利主张所承担的责任仅限于对方的直接损失，且累计责任以不超过本合同的金额为限。合同一方根据本合同向另一方支付的所有违约金的总额不超过本合同金额的百分之十。如违约金不足以弥补给甲方造成的直接损失，甲方有权要求要求乙方全额补足。

8、本合同项下乙方应支付的违约金、补偿金等，甲方有权从乙方应付款项中直接扣除。本合同约定的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方予以全额补足，乙方应在收到甲方书面通知之日起30日内予以全额支付。

七、不可抗力

1、合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后15日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后30日内提供书面证明材料。

3、不可抗力事由消除后，本合同继续履行等相关事宜，由甲乙双方协商解决。

八、合同的变更、中止及转让

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加江苏省设备成套有限公司组织的政府采购活动，并上报政府采购中心。

3、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

4、甲方对乙方考核不合格，可按照合同约定的情形解除和终止合同。

九、争议解决

甲乙双方因履行本合同或与本合同相关的一切事项发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。因一方违约或一方追究另一方违约但不成立，导致另一方为处理此纠纷产生的费用由其方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十、诚实信用

甲乙双方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，乙方不得向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

十一、保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除另一方做出相反的书面说明外，未经另一方书面同意不得向任何第三方披露，也不得用于本合同约定之外的用途。一方违反保密义务的，另一方有权要求其支付本合同总金额10%的违约金，给另一方造成损失的，还应承担相应的赔偿责任，且另一方有权视情节轻重，解除本合同。无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。双方承担保密义务的期限为永久。

十二、下列文件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力：

1、本合同书及本合同书签署后各方以书面形式确认的补充协议、会议纪要等；

2、中标（成交）通知书；

3、政府采购文件； 

4、乙方中标（成交）的响应文件；

5、乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

以上文件视为是能互相说明的，如上述文件之间存在冲突或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

十三、合同生效及其他 

1、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2、甲方和乙方协商一致并书面确认，可以解除合同，双方需另行签署合同解除协议。

3、公开招标磋商文件及投标文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。如上述文件与本合同内容存在冲突的，双方认可按照本合同约定内容履行。合同在履行过程中出现的未尽事宜，由双方在不违背本合同和磋商文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式陆份，甲方执贰份，乙方执贰份，招标代理机构执贰份，陆份具有同等法律效力。

5、本合同附件是合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

	甲方（采购人）：（盖章）


	乙方（供应商）：（盖章）

	法定代表人（授权代表）：
	法定代表人（授权代表）：

	电    话：
	电    话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐    号：
	帐    号：

	
	 

	日期：     年    月    日

 


第六章
响应文件格式

正本（副本） 

 中国医学科学院皮肤病医院CT原厂维保服务
响应文件

项目编号： 

                    供 应 商：
（公章） 

联 系 人： 

   

联系方式： 

    

单位地址： 



 
年
月
日

目
录

一、磋商申请及声明格式

格式一、竞争性磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致： 中国医学科学院皮肤病医院（中国医学科学院皮肤病研究所）
根据贵方
（项目名称）
（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人
(姓名和职务)代表         （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。 据此函，签字人兹宣布同意如下：

 1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。 

2、项目名称：
            。

3、我们的首次报价：                 。

4、我方项目负责人为        ，合同履行期限为         

5、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误 解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰 乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时 间内完成本项目规定的服务内容。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、 决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、绝不向采购人、采购代理机构 工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有 违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、我方正式通讯方式为：

地
址： 
 电
话： 
 传
真： 
 9、我方正式开户银行和帐号为： 

开户银行： 

 

帐

号： 

 

供应商授权代表姓名（签字）： 
  供应商名称（公章）： 
  日   期：          年    月   日
格式二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书
致： 中国医学科学院皮肤病医院（中国医学科学院皮肤病研究所）
本授权书声明：注册于       响应人（住址）    的        （响应人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  （项目名称），        （项目编号）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

    法定代表人签字：

授权委托人签字：                   

日     期：        年    月    日

法定代表人、委托代理人的身份证复印件：

 

	法定代表人、委托代理人

身份证正面

	法定代表人、委托代理人

身份证反面


 

 

格式三、响应报价表格式
响应报价表（首轮报价）

项目编号：                                           项目名称： 

	                      序号
	名               称
	报价（万元/年）
	其中，小、微型企业报价（万元/年）

	1
	2026年度
	
	

	2
	2027年度
	
	

	3
	2028年度
	
	

	三年总价
	

	供应商是否属于小微型企业
	是       否


供应商名称（加盖公章）:                       

授权代表（签字）：                      

日            期：          年    月    日

说明：   

1、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”，如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》，如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。
    2、如果行数不够，请自行增加。

3、本服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价。

4、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整

分项报价表

（格式自拟）

供应商名称（加盖公章）:                       

授权代表（签字）：                      

日            期：          年    月    日

格式四：企业声明函格式（非中小企业无需提供）

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订标段意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日 期：

备注 1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 

备注 2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。成交供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。 

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为（符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

格式五、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表

	项目名称：
	项目编号：

	序号
	技术服务要求
	磋商响应
	偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称（加盖公章）:                       

授权代表（签字）：                      

日            期：          年    月    日

说明：如果行数不够，请自行增加。

格式六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	磋商文件要求的商务条款
	磋商响应
	偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称（加盖公章）:                       

授权代表（签字）：                      

日            期：          年    月    日

说明：如果行数不够，请自行增加。

格式七、拟投入本项目人员表

拟投入本项目人员表
	序号
	姓名
	拟在本项目承担的角色
	学历
	专业
	职位/职称/相关证书
	工作经历
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（加盖公章）:                       

授权代表（签字）：                      

日            期：          年    月    日

说明：如果行数不够，请自行增加。

      根据第三章“成交标准”提供相关证明材料

格式八、服务方案

服务方案应根据采购人对项目的要求、成交标准的要求及项目本身的特点编写。

格式九、 响应人类似业绩情况表格式
响应人类似业绩情况表

	序号
	项目名称
	采购人单位
	项目

规模
	签约及服务

时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（加盖公章）:                       

授权代表（签字）：                      

日            期：          年    月    日

注：具体时间要求及需提交的证明材料见“第三章 成交标准”。

格式十、资格证明文件

附件1：具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）
附件2:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度经审计的财务报告，或截止时间前六个月内银行出具的资信证明）
附件3：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函） 

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 中国医学科学院皮肤病医院（中国医学科学院皮肤病研究所）：
我单位郑重声明：我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                  。

主要专业技术能力有：                              。

声明人：（加盖公章）

日期：   年   月   日

附件4：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据）
附件5：参加本次采购活动前三年内（成立时间不足三年的自成立之日起），在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

 中国医学科学院皮肤病医院（中国医学科学院皮肤病研究所）：

我单位（响应人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中，在经营活动中没有重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖公章）

日期：   年   月   日

附件6：法律、行政法规规定的其他条件。

附件7：资格审查其他资料。
格式十一、其他

注释：此处可附“第三章 成交标准”中所要求的材料或供应商认为需要提供的其他材料。
